福建省应急管理厅“安全生产月”消防安全讲座活动宣传品报价单

2023年 月 日

报价供应商： （盖章）

联系人： 联系电话：

1. **报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **商品名称** | **技术参数要求** | **单位** | **数量** | **品牌**  **型号** | **报价（万元）** |
| 1 | PVC包袋 | 超透明PVC包袋，依据要求定制包袋封面内容（人人讲安全、个个会应急，福建省应急管理厅），包袋美观大方，彰显品质。 | 个 | 2000 |  |  |
| 2 | 简易式水基型灭火器 | 灭火器的型号规格和灭火剂的种类：MSWJ950;水系灭火剂 S-3-AB(-10℃)  灭火级别和灭火种类： 0.5A 13B E 5F 3、使用温度范围：0℃～+55℃ 4、警告用语：有 5、灭火器出厂或生产日期：有 6、保质期：2年 7、提供相应检验报告（国家级）及国家强制性认证证书 8、符合GA86-2009《简易式灭火器》 | 瓶 | 2000 |  |  |
| 3 | 灭火毯 | 1、型号规格:MJT1000X1000 2、提供相应检验报告（国家级） | 张 | 2000 |  |  |
| 4 | 家用LED手电 | 1、锂电池充电 2、LED灯珠 3、三种灯光模式（强光、弱光、爆闪） 4、主体结构件：铝合金材质 | 套 | 2000 |  |  |
| 5 | 口哨 | 1、主体材质：不锈钢材质 2、配戴绳 | 个 | 2000 |  |  |
| 6 | 过滤式消防自救呼吸器 | 1、产品名称及型号：过滤式消防自救呼吸器 TZL30B 2、产品有效期：3年 3、额定防护时间：30min 4、提供相应检验报告及国家强制性认证证书 5、符合GB21976.7-2012《建筑火灾逃生避难器材第7部分：过滤式消防自救呼吸器》 | 个 | 2000 |  |  |
| 合计： | | | | | | |

总价应包含：上述服务以及劳务、管理、保险、运输、税收等一切相关费用。

此项目**最高限价为190000元**，报价总价超过最高限价的，视为无效报价。

合计总价： 元（大写）

元（小写）